## Sheet1
[5 empty] | Firmware Ver 4.0 (?) trial | [5 empty] | Ver 4.0 firmware with the 0.1 fluorescein std measured as a sample
Firmware Ver 5.0 trial - no 0.100 cm-1 calibration point, need to manually calibrate | [5 empty] | Bottle # | Real Tech | DIY |  |  | Real Tech | DIY
Real Tech | DIY | [6 empty] | trans. | V | abs |  | trans. | V | abs | avg
| trans. | V | abs | avg | DI blank | 0 | 0 | 1009 | 0.739 |  | 0.101 | 854 | 0.626 | 0.0818 | 0.0827
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.002 | 1006 | 0.737 | 0.0013 |  | 851 | 0.623 | 0.0836
0.101 | 823 | 0.603 | 0.0854 | 0.08475 |  |  | 0.002 | 1006 | 0.737 | 0.0012 | 0.017 | 993 | 0.727 | 0.0167 | 0.0172
| 825 | 0.605 | 0.0841 |  |  | 1 | 0.019 | 965 | 0.707 | 0.0193 |  | 990 | 0.725 | 0.0177
0.039 | 925 | 0.677 | 0.0348 | 0.0345 |  |  | 0.022 | 965 | 0.707 | 0.0196 | 0.013 | 996 | 0.73 | 0.0152 | 0.01505
| 926 | 0.678 | 0.0342 |  |  |  | 0.022 | 964 | 0.706 | 0.0198 |  | 997 | 0.73 | 0.0149
0.014 | 974 | 0.714 | 0.0122 | 0.0122 |  | 2 | 0.028 |  |  | 0.0276 | 0.115 | 844 | 0.618 | 0.0873 | 0.0876
| 974 | 0.714 | 0.0122 |  |  |  | 0.032 | 949 | 0.695 | 0.0267 |  | 842 | 0.617 | 0.0879
0.056 | 902 | 0.661 | 0.0453 | 0.04465 |  |  | 0.032 | 945 | 0.692 | 0.0286 | 0.028 | 965 | 0.707 | 0.029 | 0.02825
| 905 | 0.663 | 0.044 |  |  | 3 | 0.05 | 910 | 0.667 | 0.0447 |  | 968 | 0.709 | 0.0275
0.036 | 937 | 0.686 | 0.0291 | 0.0291 |  |  | 0.05 |  |  | 0.0464 | 0.091 | 882 | 0.646 | 0.0682 | 0.0671
| 937 | 0.686 | 0.0291 |  |  |  | 0.057 | 907 | 0.665 | 0.0462 |  | 886 | 0.649 | 0.066
0.034 | 940 | 0.689 | 0.0277 | 0.02795 |  |  | 0.057 | 904 | 0.662 | 0.048 | 0.04 | 949 | 0.695 | 0.0363 | 0.03655
| 939 | 0.688 | 0.0282 |  |  | 4 | 0.009 | 984 | 0.721 | 0.0111 |  | 948 | 0.694 | 0.0368
0.024 | 959 | 0.702 | 0.019 | 0.0184 |  |  | 0.012 | 985 | 0.722 | 0.0106 | 0.038 | 955 | 0.699 | 0.0337 | 0.03295
| 962 | 0.704 | 0.0178 |  |  |  | 0.012 | 983 | 0.72 | 0.0112 |  | 958 | 0.702 | 0.0322
-0.001 | 1014 | 0.743 | -0.0054 | -0.00475 |  | 5 | 0.001 | 1002 | 0.734 | 0.0033
| 1011 | 0.741 | -0.0041 |  |  | 6 | 0.041 | 930 | 0.681 | 0.0356
[7 empty] | 0.047 | 927 | 0.679 | 0.037
[7 empty] | 0.047 | 925 | 0.667 | 0.038 | Ver 6.1 firmware with 0.1 fluorescein std and measured as a sample
Firmware Ver 6.0 trial - with 0.100 cm-1 fluorescein standard calibration point | [5 empty] | 7 | 0.002 | 996 | 0.73 | 0.0057 | Real Tech | DIY
Real Tech | DIY |  |  |  |  | 8 | 0.005 | 995 | 0.729 | 0.0063 |  | trans. | V | raw abs | corr. abs
| trans. | V | abs | avg |  | 9 | 0.063 | 897 | 0.657 | 0.0513 | 0.101 | 850 | 0.623 | 0.0833 | 0.1003
0.07 | 892 | 0.653 | 0.0742 | 0.07345 |  |  | 0.062 | 899 | 0.659 | 0.0502 | 0.092 | 888 | 0.651 | 0.0643 | 0.0773
| 895 | 0.655 | 0.0727 |  |  |  | 0.062 | 899 | 0.659 | 0.0502 | 0.028 | 981 | 0.719 | 0.0211 | 0.0254
0.016 | 978 | 0.716 | 0.0274 | 0.02735 |  | 10 | 0.076 | 880 | 0.654 | 0.0594 | 0.063 | 929 | 0.681 | 0.0448 | 0.0539
| 978 | 0.717 | 0.0273 |  |  |  | 0.076 | 881 | 0.654 | 0.0591 | 0.04 | 952 | 0.698 | 0.0341 | 0.0411
0.087 | 880 | 0.644 | 0.0812 | 0.0805 |  |  | 0.075 | 885 | 0.648 | 0.0569 | 0.017 | 996 | 0.729 | 0.0147 | 0.0177
| 882 | 0.646 | 0.0798 |  |  |  | 0.075 | 882 | 0.646 | 0.0583 | 0.037 | 956 | 0.7 | 0.0326 | 0.0392
0.037 | 947 | 0.694 | 0.0438 | 0.04385 |  | 11 | 0.054 | 910 | 0.667 | 0.0449 | 0.012 | 1002 | 0.734 | 0.0121 | 0.0145
| 947 | 0.694 | 0.0439 |  |  |  | 0.054 | 915 | 0.67 | 0.0427
0.032 | 955 | 0.699 | 0.0397 | 0.03995 |  |  | 0.052 | 911 | 0.668 | 0.0443
| 954 | 0.699 | 0.0402 |  |  |  | 0.052 | 916 | 0.671 | 0.0418 | Ver 6.1 firmware; fluorescein standards (not lake water DOM)
0.026 | 962 | 0.705 | 0.036 | 0.0369 | [6 empty] | Real Tech | DIY
| 958 | 0.702 | 0.0378 | [8 empty] | trans. | V | raw abs | corr. abs
0.025 | 966 | 0.7 | 0.0335 | 0.03285 | [6 empty] | 0.104 | 857 | 0.628 | 0.0903 | 0.1043
| 969 | 0.71 | 0.0322 | [7 empty] | 0.005 | 1034 | 0.758 | 0.0086 | 0.0099
0.011 | 994 | 0.729 | 0.019 | 0.01875 | [6 empty] | 0.075 | 905 | 0.663 | 0.0666 | 0.077
| 995 | 0.729 | 0.0185 | [7 empty] | 0.087 | 880 | 0.645 | 0.0786 | 0.0908
0.039 | 943 | 0.691 | 0.0458 | 0.04525 | [6 empty] | 0.016 | 1005 | 0.736 | 0.021 | 0.0243
| 945 | 0.692 | 0.0447 | [7 empty] | 0.025 | 987 | 0.723 | 0.0288 | 0.0332
0.102 | 842 | 0.617 | 0.1032 | 0.10395 | [6 empty] | 0.052 | 939 | 0.688 | 0.0508 | 0.0587
| 840 | 0.615 | 0.1047